Tanfolyami tájékoztató

Szakképesítés megnevezése: Erőművi blokkgépész

Okj szám: 53 522 01

Képzési program nyilvántartásbavételi száma: E-000622/2014/A032

Beiskolázási feltétel:	( 52 522 01 Erőművi gépész végzettség vagy az 52 522 06 0000 00 00

Erőművi kazángépész és 52 522 07 0000 00 00 Erőművi turbina gépész

együttes megléte,

- 3 éves szakmai gyakorlat,

- a 18. életév betöltése, valamint

- egészségügyi alkalmassági igazolás

A program célja:

Energetikai (erőművi) irányító központokon keresztül és szükség szerint helyszíni beavatkozással irányítja és felügyeli azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek hő- vagy elektromos energia előállításához a fosszilis tüzelőanyagokat és/vagy biomasszát égetnek el.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

- betartani/betartatni a munkabiztonsági, minőségbiztosítási és környezetvédelmi előírásokat

- az erőmű rendszereit, berendezéseit, eszközeit gazdaságosan és szakszerűen üzemeltetni, indítani, leállítani

- szerkezetileg teljes körűen szemrevételezni, ellenőrizni az erőművi blokk fő- és segédberendezéseit és biztonsági berendezéseit

- a kezelési utasítás szerint üzemkész állapotba hozni az erőművi blokk berendezéseit

- erőműben gondoskodni a vízkémiai előírások betartásáról

- gondoskodni az erőművi blokk berendezéseinek működőképességéről

- a gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításainak megfelelően gondoskodni a gépek működtetéséről

- folyamatosan meggyőződni az erőművi blokk irányítástechnikai és védelmi rendszerének működőképességéről

- gondoskodni a gépek indításának feltételeiről, az alapüzemi paraméterek meglétéről

- azonnal jelezni, és intézkedni, ha az erőművi blokk berendezések működésben vagy műszaki állapotában rendellenességet észlel

- figyelemmel kísérni a berendezések hatásfokát jelző paramétereket és elvégzi a szükséges üzemviteli ellenőrzéseket, védelmi próbákat

- a berendezések karbantartása előtt biztosítani a feltételek meglétét

- dokumentálni a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat, helyszíni ellenőrzések adatait, a gyártók és az üzemeltető előírásai alapján

Képzési óraszám:

- Szakmai elmélet: 130 óra

- Szakmai gyakorlat:   190 óra

- Összképzési óraszám: 320 óra

Tananyagegységek

- 11097-12 Blokk üzemeltetése normál üzemi állapotban

- 11098-12 Blokk üzemeltetése átmeneti állapotban

A program zárásának és a komplex szakmai vizsgán való részvétel a feltételei

- 11097-12 Blokk üzemeltetése normál üzemi állapotban modulzáró írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységének 51-51% feletti teljesítése

- 11098-12 Blokk üzemeltetése átmeneti állapotban modulzáró írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységének 51-51% feletti teljesítése

- A hiányzás mértéke kevesebb a megengedettnél, maximum 20 %

- A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése

Modulzáró vizsgák

| Követelmény-modul azonosító száma | megnevezése | a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége |
| --- | --- | --- |
| 11097-12 | Blokk üzemeltetése normál üzemi állapotban | Írásbeli, gyakorlati |
| 11098-12 | Blokk üzemeltetése átmeneti állapotban | Írásbeli, gyakorlati |

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Erőművi blokkok üzemeltetésének végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:

Blokk leállás és visszaindulás fő lépései. Blokk le/felterhelés átmeneti teljesítményüzemben. Blokk

karbantartásával kapcsolatos munkák. A blokk védelmi rendszereinek ellenőrzése és próbái. Blokk

normál üzemvitele és paraméterek beállítása és ellenőrzése

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Erőművi blokkok üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:

Erőművi blokkok és a villamosenergia rendszer együttműködése

Blokk üzemeltetés gazdaságossága javításának lehetőségei

A magyar villamos energiai rendszer felépítése és erőmű típusok, tartalékok

Erőművi blokkok működésének hatósági és környezetvédelmi feltételei

Erőművi blokk felépítése és működése

Erőművi blokk üzemeltetés, indítás fel/leterhelés, leállítás, üzemzavarok kezelése

Erőművi blokk hatásfokok, veszteségek, üzemeltetési paraméterek, teendők a gép hatásfokának helyreállítására

Erőművi blokk kezelők feladatai

Gyűjtősínes, blokk kapcsolású, kogenerációs és kombinált ciklusú erőművek

Magasabb szintű irányítástechnika rendszerek

Blokkok primer és szekunder szabályozása, ÜRIK rendszer

Erőművi biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek

Villamos telemechanikai rendszerek

# Text boxes

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000622/2014

Telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 213. Szoba

Levélcím: 3502 Miskolc 2. Pf.: 358.

Tel.: 46/507-880

Tel./Fax: 46/507-881

E-mail: info@bagolykft.hu