Tanfolyami tájékoztató

Szakképesítés megnevezése: Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

Okj szám: 31 522 03

Képzési program nyilvántartásbavételi száma: E-000622/2014/A011

Beiskolázási feltétel:	(	Alapfokú iskolai végzettség

- a 18. életév betöltése, valamint

- egészségügyi alkalmassági igazolás

A program célja:

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a legfeljebb 2 t/h gőzteljesítményű kazán felkészítésére az üzemeltetésre, a kazánnak és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetésére. Képes legyen felügyelni az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, valamint dokumentálni az üzemmenetet.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

- Ellenőrizni a kazán vízszintjét

- Biztosítani a kazán elektromos ellátását

- Biztosítani a kazán tüzelőanyag ellátását

- Elindítani/működtetni a vízlágyítót, a sótalanítót, gáztalanítót, a tápvízellátást

- Ellenőrizni a reteszfeltételeket

- Elindítani az égéslevegő ventilátort

- Rákapcsolni a kazánt a rendszerre

- Beindítani a kazánt gázzal vagy olajjal

- Sikertelen üzemindítást követően felülvizsgálni a reteszfeltételeket a kazánnál és a tüzelőberendezésnél

- Ellenőrizni a láng minőségét, a tüzelőanyag-levegő arányt

- Felügyelni, műszakonként ellenőrizni a biztonsági szelepek állapotát

- Felügyelni az üzemi szerelvények működését, állapotát

- Helyi technológiai berendezéseket, rendszereket működtetni, ellenőrizni

- Ellenőrizni a kapcsolódó energetikai rendszerek üzemszerű állapotát

- Figyelemmel kísérni a mérőórák állását

- Vízminőségi méréseket végezni

- A kazánt előírás szerint iszapolni

- A biztonságos üzemvitelt felügyelni, ellenőrizni

- Az előforduló hiba megszüntetéséről hatáskörében intézkedni

- Vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani

- Szükség esetén felettesét értesíteni

- Előkészíteni a tüzelőanyagokat felhasználásra, vagy tárolásra

- Tűzvédelmi-, gázkoncentráció mérő-, vészszellőztető rendszert felügyelni

- Vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket

- biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását

Képzési óraszám:

- Szakmai elmélet:   60 óra

- Szakmai gyakorlat:    140 óra

- Összképzési óraszám:  200 óra

Tananyagegységek

- 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok

- 11417-12 Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2 t/h) feladatok

A program zárásának és a komplex szakmai vizsgán való részvétel a feltételei

- 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok modulzáró gyakorlati vizsgatevékenységének 51% feletti teljesítése

- 11417-12 Kisteljesítményű kazán-fűtői (max. 2 t/h) feladatok modulzáró írásbeli vizsgatevékenységének 51% feletti teljesítése

- A hiányzás mértéke kevesebb a megengedettnél, maximum 20 %

- A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése

Modulzáró vizsgák

| Követelmény-modul azonosító száma | megnevezése | a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége |
| --- | --- | --- |
| 10214-12 | Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok | Gyakorlati |
| 11417-12 | Kisteljesítményű-kazán fűtő (max. 2 t/h) feladatok | Írásbeli |

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Kisteljesítményű kazán fűtői (max. 2 t/h) feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Mutassa be a helyszínen a normál üzemi kazánleállítás technológiai műveleteit időrendi sorrendben.

Mutassa be adott kazánberendezés esedékes hatósági szilárdsági ellenőrzéséhez szükséges teljes körű, megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti hőmérsékletre hűtésnek fázisait.

Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait.

Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a szilárdsági nyomáspróba végzésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, az alkotó elemek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeletetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.

Mutassa meg, mely pontokból vesznek mintát és milyen gyakorisággal a víz/gőz minőségének meghatározásához.

Határozza meg a légfelesleg tényezőt a kéményre menő füstgázban, az Ön által mért O2 tartalom alapján.

Becsülje meg, mennyiben tér el az adott üzemmódra ajánlott értéktől.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2 t/h) szóbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint a Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2 t6/h) feladatok c. modul témaköreit tartalmazza.

# Text boxes

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000622/2014

Telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 213. Szoba

Levélcím: 3502 Miskolc 2. Pf.: 358.

Tel.: 46/507-880

Tel./Fax: 46/507-881

E-mail: info@bagolykft.hu