Tanfolyami tájékoztató

Szakképesítés megnevezése: Villámvédelmi felülvizsgáló

Okj szám: 35 522 16

Képzési program nyilvántartásbavételi száma: E-000622/2014/A031

Beiskolázási feltétel:	(	34 522 04 Villanyszerelő  vagy középfokú vagy felsőfokú erősáramú

végzettség,

- 3 év erősáramú szakmai gyakorlat,

- a 18. életév betöltése, valamint

- egészségügyi alkalmassági igazolás

A program célja:

Épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

- felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 előtt kiadott jogszabály, illetve az MSZ 274 szabványsorozat alapján létesítettek

- megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, villámvédelem tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek)

- a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, ellenőrizni az épületek, építmények villámvédelmi csoportosítását, különös tekintettel a változásokra

- összevetni a villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret) szükséges fokozatát a tervezettel

- ellenőrizni, hogy a meglévő villámhárító berendezés megfelel-e a szükséges fokozatra előírt értékeknek

- ellenőrizni az egyéb műszaki követelmények teljesülését (belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, műszaki állapot)

- villámimpulzus elleni védelem meglétét, valamint koordinációját ellenőrizni

- felülvizsgálói jelentést készíteni

- felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 után kiadott jogszabály, illetve magyar műszaki normatíva alapján létesítettek

- új létesítésnél megvizsgálni és dokumentálni a villámvédelmi berendezés eltakarásra kerülő részeit

- megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (villámsűrűség, tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló)

- a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső - belső) változására

- megállapítani az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi rendszerének osztályát és a villámvédelmi szintjét (LPL, LPS)

- megállapítani az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszerének osztályát (LPMS)

- áttekinteni a kockázat számítás bemenő paramétereit és a belső övezetek változatlanságát, ellenőrizni, hogy a számított kockázatok megfelelnek-e a jogszabály követelményeinek

- ellenőrizni az előbbiek alapján villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret, potenciálkiegyenlítés) szükséges osztályát

- ellenőrizni, hogy a meglévő villámvédelmi rendszer (LPS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt értékeknek (anyag, geometria)

- ellenőrizni, hogy a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszer (LPMS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt követelményeknek (potenciálkiegyenlítés, védelmi készülékek, koordinálás, árnyékolások)

- ellenőrizni a teljes villámvédelmi rendszer (LPS és LPMS) műszaki állapotát (állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot, árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége)

- földelési ellenállás-méréssel ellenőrizni a földelések megfelelőségét

- ellenőrizni a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet

- szükség esetén a talaj fajlagos ellenállását megmérni

- a norma szerint létesített villámvédelem esetén bemenő dokumentációk hiányában visszautasítani a feladatot, egyébként

- minősítő iratot készíteni

Képzési óraszám:

- Szakmai elmélet: 360 óra

- Szakmai gyakorlat:      40 óra

- Összképzési óraszám:  400 óra

Tananyagegységek

- 11298-12 Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata

- 11299-12 Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata

A program zárásának és a komplex szakmai vizsgán való részvétel a feltételei

- 11298-12 Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata modulzáró írásbeli vizsgatevékenységének 51% feletti teljesítése

- 11299-12 Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata modulzáró írásbeli vizsgatevékenységének 51% feletti teljesítése

- A hiányzás mértéke kevesebb a megengedettnél, maximum 20 %

- A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése

Modulzáró vizsgák

| Követelmény-modul azonosító száma | megnevezése | a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége |
| --- | --- | --- |
| 11298-12 | Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata | Írásbeli |
| 11299-12 | Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata | Írásbeli |

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Villámvédelem felülvizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:

Megvizsgálja a rendelkezésére bocsátott dokumentációt

Felülvizsgálja a külső és belső villámvédelmi berendezéseke

A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összeveti

Ellenőrzi és értékeli a villámvédelmi rendszer műszaki állapotát

Földelési ellenállás-méréssel ellenőrzi a földelések megfelelőségét

Ellenőrzi a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet

Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli

Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Villámvédelem felülvizsgálata tesztfeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

Központilag összeállított tesztfeladat:

A szakterületet érintő korábbi és hatályos jogszabályok

A szakterület érvényes és visszavont szabványai

A villámvédelmi tervdokumentáció minimális tartalma

Az alkalmazható szerkezeti megoldások és anyagok, korrózió

Villámvédelmi szintek és osztályok

Felülvizsgálói jelentés vagy minősítő irat tartalmi követelményei

A villámcsapás káros hatásai

Földelési ellenállás és talaj fajlagos ellenállás mérése

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Villámvédelem felülvizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11298-12 Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata és a 11299-12 Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata modulok témaköreit tartalmazza.

# Text boxes

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000622/2014

Telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 213. Szoba

Levélcím: 3502 Miskolc 2. Pf.: 358.

Tel.: 46/507-880

Tel./Fax: 46/507-881

E-mail: info@bagolykft.hu